Corso di progettazione esecutiva di impianti solari fotovoltaici in conto energia con visita tecnica su impianto Heliantide Holding S.p.A - P=18,9 kWp

Giorno 1° - Ing Giulio de Simone - Ing.Alessandro Caffarelli

09.00 ÷10.15 - Ing G. de Simone 

1.0)Tecnologia solare fotovoltaica:
1.1)Teoria del campo fotovoltaico: dalla cella alla stringa.
1.2)Caratteristiche e problematiche di funzionamento. 
1.3)Analisi degli ombreggiamenti locali e clinometrici.

10.15 ÷10.45 - Ing G. de Simone

2.0)Tecnologia dei sistemi di conversione (inverter):
2.1)Tipologie.
2.2)Verifica di compatibilità con il campo fotovoltaico.
2.3)Configurazioni per la connessione alla rete bt/MT.

10.45 ÷11.00 - Coffe-break

11.00 ÷12.15 - Ing G. de Simone

3.0) Principi di progettazione, dal campo fotovoltaico al punto di consegna:
3.1) Quadro di campo in continua: dimensionamento diodi, sezionatori, scaricatori.
3.2) Dimensionamento cavi e cablaggi.
3.3) Quadro generale in alternata: dimensionamento dispositivi di protezione - interfaccia con la rete del distributore.
3.4) Progetto impianto di messa a terra e protezione

12.15 ÷ 12.30 - Ing G. de Simone

4.0) Sistemi di ancoraggio:
4.1) Tetto a falda.
4.2) Tetto piano / Impianti al suolo.

12.30 ÷ 13.00 - Ing G. de Simone

5.0) Sistemi ad inseguimento solare:
5.1) Tipologie.
5.2) Progettazione del layout.
5.3) Progettazione elettrica.

13.00 ÷13.30 - Dibattito

PAUSA PRANZO

14.30 ÷ 16.15 - Ing G. de Simone

6.0) Progettazione esecutiva - sistema FV fisso P=5.6 kWp su tetto piano (Impianto Gruppo Unozero): 
6.1) Sopralluogo.
6.2) Dimensionamento impianto fotovoltaico.
6.3) Analisi producibilità. (SW Sole_Pro1.0)
6.4) Software di ausilio alla progettazione: PVGIS (applicativo UE), PVSyst, Vari Configuratori 
6.5) Redazione elaborati preliminari ed esecutivi.

16.15 ÷16.30 - Coffe-break

16.30 ÷ 18.15 - Ing A.Caffarelli

7.0) Progettazione esecutiva - sistema ad inseguimento solare P= 49kWp (su tetto piano - Impianto Ing.Gaeta&C):
7.1) Sopralluogo.
7.2) Dimensionamento impianto fotovoltaico.
7.3) Analisi producibilità. (SW Sole_Pro1.0)
7.4) Software di ausilio alla progettazione: PVGIS (applicativo UE), PVSyst, Vari Configuratori.
7.5) Redazione elaborati preliminari ed esecutivi.

18.15 ÷18.45 – Dibattito

Giorno 2° - Ing.Alessandro Caffarelli - Ing.Mario Stizza - dott. A. D’Amato

09.00 ÷ 09.45 - Ing Mario Stizza

8.0) La nuova normativa sulle fonti di energia rinnovabili e principali aspetti applicativi ed interpretativi del conto energia (DM 19 febbraio 20078)

09.45 - 10.30 - Ing. Alessandro Caffarelli

9.0) DM 19 febbraio 2007
9.1) Dinamiche di esercizio - Scambio sul posto - Cessione in rete integrale/ in copertura consumi.
9.2) Tariffe - tipologie impianti.
9.3) Problematiche e soluzioni - opportunità.
9.4) Rapporti con il GSE - procedura per richiesta tariffa incentivante.

10.30 ÷10.45 - Coffe-break

10.45 ÷ 11.45 - Ing A.Caffarelli

10.0) Rapporti con il distributore locale - Procedure per allaccio bt - MT:
10.1) DK 5940 - bt.
10.2) DK 5740 - DK 5600 - DK 5310 - MT.

11.45 ÷ 13.00 – dott. A. D’Amato

11.0) Analisi costi benefici:
11.1) Modello CAPM.
11.2) VAN, IRR, PBT - Benchmark.- Analisi di sensibilità
11.3) Analisi costi benefici impianto fisso P=5.6 kWp. (SW Simulare_Pro1.0)
11.4) Analisi costi benefici impianto girasole P=49 kWp. (SW Simulare_Pro1.0)
11.5) Effetto della normativa fiscale (circolare 46/E Agenzia delle entrate) - Limiti - Opportunità.

13.00 ÷13.30 - Dibattito

PAUSA PRANZO

14.30 ÷ 16.30 - Ing. M. Stizza

12.0) Aspetti procedurali ed amministrativi per la realizzazione degli impianti
12.1) Legislazione nazionale e regionale ( DIA, procedimento unico, screening, VIA, ecc.)

16.30 ÷16.45 - Coffe-break

16.45 ÷ 17.30 - Ing. M. Stizza

13) Aspetti fiscali del conto energia, le accise e le addizionali sul consumo dell'energia elettrica

17.30 ÷ 18.00 - Ing. M. Stizza

14) Pratiche per l'officina elettrica

18.00 ÷18.30 – Dibattito

Giorno 3° (mattina) - Sopralluogo tecnico guidato su impianto Heliantide Holding S.p.A - P=18,9 kWp

Al termine del corso verranno rilasciati:
- Attestato di frequenza Corso
- Dispense corso (cartaceo)
- Raccolta normative - decreti, delibere ecc... (CD-ROM)

- Raccolta software (Configuratori aggiornati, Sole advanced, Fogli di calcolo per progettazione impianti solari FV - Ing.A,Caffarelli - Ing.G.de Simone) (CD-ROM)

Costo: 400 Euro +IVA

Servizi: 4 coffe-break + 2 pranzi

PER ISCRIVERSI UTILIZZARE IL SITO:

www.intellienergia.com